- 砌块墙内墙200mm在图号JS-04有体现需要新建墙体，应予以计算。

- 实腹钢柱清单量未修改

- 铝合金窗、消防救援窗口未计算图号JS-08部分，应予以计算

- 50mm彩钢夹心瓦、不锈钢集水槽、屋面排水管该部分未计算，在图纸JS-07有体现，应予以计算

- 屋面刚性层，未计算二层露台、屋面露台女儿墙顶面和侧面，改部分需要补充图纸。

- 回复：补充露台女儿墙节点大样图JS-01

- 墙面涂膜防水该部分为卫生间墙面防水，需补充图纸

- 参照图纸中的卫生间防水做法DD-09

- 屋面变形缝需补充图纸（二楼露台和墙体的接缝处）

- 回复：补充二层露台变形缝节点大样图JS-01

- 外墙墙面一般抹灰该部位为图号JS-06外墙做法，需补充图纸

- 回复：详JS-ZF构造做法表

- 氟碳漆外墙涂料一底两面，该部分在图号JS-06，应予以计算

- 900mm高不锈钢栏杆该部位为钢楼梯的扶手栏杆，应予以计算

- 平面抹灰层拆除该部分为图号JS-03拆除原有屋面50厚水泥砂浆面，应予以计算。

- 天棚面龙骨及饰面扣减的88.10，拆除该部位为图纸JS-02拆除轻钢玻璃顶屋架，应予以计算。

- 立面块料拆除，模型中已扣减已拆除砖墙部分，审核工程量核减67.24有疑议，请明确该部分扣减的部位。

- 余方弃置中天棚的龙骨有空隙，很难密实，是否应综合考虑，预算按0.1计取，具体等结算按施工现场实际计取

- 余方弃置中拆除木地板木地板、地毯、PVC地板胶，不同材质厚度不一，预算是否应综合考虑相应提高厚度，具体等结算按施工现场实际计取。

- 余方弃置中拆除柜子，，预算是否应综合考虑相应提高厚度，具体等结算按施工现场实际计取。