10.26的图纸调整

1 装修

明确楼踢脚线做不锈钢的位置

调整楼玻璃框材质为不锈钢

铝扣板厚度为0.8mm

2结构

补充屋面女儿墙节点图

补充了二楼露台变形缝节点图

3 水电

调整外接电缆大小和接地方式

补图JS-00系统图例

JS-33总配电箱更改

增加JS-44接地平面图