设备参考技术要求1

| 序号 | 设备 名称 | 拟采购数量 | 设备参考技术要求1 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调直流稳压电源 | 5 | 最大电压60V，最大电流30A | 国产 | 电子仪器研发设备 |
| 2 | 数字示波器 | 5 | 100M双通道1G采样率 | 国产 | 电子仪器研发设备 |
| 3 | 数字信号逻辑分析仪 | 5 | 16通道，500MHz采样率 | 国产 | 电子仪器研发试验设备 |
| 4 | 振动台 | 1 | 工作台面尺寸1200*1000mm，承重200kg | 国产 | 运输可靠性测试 |
| 5 | 工业全彩标签机 | 1 | 打印速度150mm/秒， 分辨率600*1200DPI， 标签宽度46-108mm， 标签长度25.4-600mm | 进口 | 样品样机标签打印 |
| 6 | 图形工作站/ups不间断电源 | 5 | CPU： 内存：64GB 固态硬盘：512GB 机械硬盘：4T SATA HDD 显卡：A4000（16GBDDR6 4DP） 散热：Premium CPU Liquid Cooler 电源：750W 显示器： UPS不间断电源： 500W负载可运行12分钟 | 进口 | 产品三维建模设计 |
| 7 | 光谱测试设备 | 1 | 最大被测直径20cm，测量光谱范围200~1000nm | 国产 | 针对医疗器械光疗产品性能测试 |